附表二：浙江金益医药有限公司产康货物采购项目询价单

各供应商：

现关于浙江金益医药有限公司产康中心（二期）信息设备采购项目进行询价采购，请根据参数要求响应，具体项目内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 需求参数 | 单价报价（万元） | 总价报价（万元） |
| 1 | 产后康复仪 | 2 | 便携式，适合床旁治疗和出诊，触屏操作，四通道，可以实现子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等功能 |  |  |
| 2 | 督脉熏蒸床 | 2 | 温度调节精准，具有温度保护功能，有药剂喷涂功能，可以进行产后身痛、产后恶露不绝、产后体虚治疗 |  |  |
| 3 | 失眠障碍治疗仪（脑循环功能障碍治疗仪） | 2 | 触摸屏显示，双路磁疗，磁疗强度多档可调，可以治疗神经衰弱、失眠等。  |  |  |
| 4 | 红外线治疗器 | 2 | 无特殊要求 |  |  |
| 5 | 扶阳罐 | 4 | 具体规格大小:1、高中低三个温度档位。2、材质：砭石、硅胶、环保ABS档位温度：40-80度左右 |  |  |
| 6 | 壁挂空气消毒机 | 1 | 安装房间面积80平 |  |  |
| 7 | 移动空气消毒机 | 1 | 使用面积40平 |  |  |
| 8 | 床单位消毒机 | 1 | 无特殊要求 |  |  |
| 9 | 被服车 | 4 | 无特殊要求 |  |  |
| 10 | 婴儿呼吸皮囊 | 1 | 无特殊要求 |  |  |
| 11 | 黄疸仪 | 1 | 用于新生儿黄疸检测，稳定性好 |  |  |
| 12 | 电子血压计 | 1 | 无特殊要求 |  |  |
| 13 | 耳温枪 | 1 | 稳定性好 |  |  |
| 14 | 移动输液架 | 1 | 带轮子 |  |  |
| 15 | 低压吸引器 | 1 | 无特殊要求 |  |  |
| 16 | 轮椅 | 1 | 无特殊要求 |  |  |
| 17 | 平车 | 1 | 无特殊要求 |  |  |
| 18 | 婴儿洗浴中心 | 1 | 需要于科室对接，提供新增及搬迁设计方案 |  |  |
| 19 | 婴儿体重称 | 5 | 带身高，最小称重100g，精度5g |  |  |
| 20 | 婴儿床 | 17 | 安全载重大于10kg，睡盆可在 0-12°调节，采用全透明 ABS 材料。脚轮静音效果好。 |  |  |
| 21 | 面部护理床 | 2 | 美容诊察床，头部预留挖孔，胸部预留挖孔 |  |  |
| 22 | 病历车 | 2 | 无特殊要求 |  |  |

 总价合计： 万元

备注：

1、交货期：自合同签订之日起，应在7天内完成交货并运输至指定地点；

1. 报价要求包含运费及安装服务；
2. 合同签订后并到货验收合格后支付货款；
3. 本项目需提供13%增值税专用发票（如不能提供需额外提供证明）；
4. 参与询价时请提供合同模板。

 报价人：

报价单位（盖章）：

日 期：